# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

## СЛЮДЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ   БАЙКАЛЬСКОГО   ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09. 04. 2014 года

№  49-р

## «О проверки технической готовности автоматизированной

## системы централизованного оповещения гражданской обороны

## и информирования населения Байкальского городского

## поселения об угрозе возникновения или о возникновении

## чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года»

## В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение распоряжения первого заместителя председателя Правительства Иркутской области от 01.04.2014 года № 4-рз «О проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года», в целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Байкальского городского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период, руководствуясь ст. 42 Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированного отделом главного управления Министерства юстиции Российской федерации но Сибирскому федеральному округу в Иркутской области и УОБАО от 22.12.2005 года № RU 385181012005001,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

## 1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Байкальского городского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года (далее - АСЦО ГО). (Приложение №1)

## 2. Образовать комиссию для проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Байкальского городского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года (далее - комиссия).

## 3. Утвердить прилагаемый состав комиссии. (Приложение №2)

4. Комиссии:

- провести проверку технической готовности АСЦО ГО в соответствии с планом, утвержденным данным распоряжением;

- в срок до 19.04.2014 года предоставить мне на утверждение акт проверки технической готовности АСЦО ГО Байкальского городского поселения.

- предоставить до 20.04.2014 года акт проверки технической готовности АСЦО ГО Байкальского городского поселения в администрацию муниципального образования «Слюдянский район» и ГУ МЧС России по Иркутской области.

5. Рекомендовать начальнику ЛУ-14 связи ОАО «Ростелеком» (Шевцов В.В.) предоставить до 20.04.2014 года председателю комиссии справку-доклад о наличии и состоянии технических средств оповещения.

6. Заведующей отделом по организационной работе, кадровой политике и ведению архива Уваркиной Г.А. довести распоряжение до указанных лиц под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Байкальского городского поселения					    Е.И. Шапиро

исп. ГО и ЧС

Приложение №1

к распоряжению Главы администрации

Байкальского городского поселения

от 09.04.2014 года № 49-р

П Л А Н

подготовки и проведения проверки технической готовности

автоматизированной системы централизованного оповещения

гражданской обороны и информирования населения Байкальского

городского поселения об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование комиссии БГП для проверки местной системы оповещения. | до 09.04.2014г | Зам. главы БГП Зырянов В.Н.; Нач-к ЛУ-14 Шевцов В.В. |
| 2 | Предупредительная и разъяснительная работа через СМИ о предстоящей проверке технической готовности АСЦО ГО. | до 17.04.2014г | Гл. специалист МП, ГО, ЧС, ПБ БГП Торговцев А.И. |
| 3 | Проведение регламентных работ по техобслуживанию городской АСЦО ГО | до 09.04.2014г | Нач-к ЛУ-14 Шевцов В.В. |
| 4 | Инструктаж комиссии БГП для проверки технической готовности местной системы оповещения, о порядке работы, ознакомление членов комиссии с настоящим планом подготовки и проведения проверки технической готовности АСЦО ГО и организационно-техническим построением АСЦО ГО. | до 10.04.2014г | Зам. главы БГП Зырянов В.Н. |
| 5 | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен) | 17.04.2014г | Комиссия БГП |
| 6 | Проверка готовности сил и средств организации связи, операторов связи, организаций телерадиовещания, отделения полиции и ОП ПЧ -52 для информирования через подвижные звукоусиливающие установки согласно утвержденным в установленном порядке схемам информирования населения в БГП. | 17.04.2014г | Комиссия БГП |
| 7 | Проверка готовности дежурных отдела полиции к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до должностных лиц администрации БГП. | 17.04.2014г | Комиссия |
| 8 | Проверка готовности дежурного персонала ЛУ-14 связи ОАО «Ростелеком»к местному запуску аппаратуры в системе оповещения БГП. | 17.04.2014г | Комиссия БГП |
| 9 | Осуществление приема управляющего сигнала на включение стоек централизованного вызова (далее - СВЦ) в БГП с местной передачей программы «Проверка вызова» (команда №1). | 18.04.2014г 10.00-10.15 часов | Комиссия БГП |
| 10 | Осуществление приема управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем» (команда №3). | 18.04.2014г 10.25-10.30 часов | Комиссия БГП |
| 11 | Проверка готовности местных систем оповещения к автономному запуску передачей сигналов на: -включение СЦВ; -включение электросирен; -переключение РТУ. | 18.04.2014г 10.40-11.00 часов | Комиссия БГП |
| 12 | Осуществление приема речевого сигнала «Техническая проверка завершена». | 18.04.2014г 11.10 часов | Комиссия БГП |
| 13 | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние | 18.04.2014г 11.10-12.00 часов | Нач-к ЛУ-14 Шевцов В.В. |
| 14 | Подведение итогов работы Комиссии БГП, оформление актов состояния местных систем оповещения. | до 19.04.2014г | Председатель Комиссии БГП Нач-к ЛУ-14 Шевцов В.В. |
| 15 | Предоставить акт проверки технической готовности АСЦО ГО Байкальского городского поселения в администрацию муниципального образования «Слюдянский район» и ГУ МЧС России по Иркутской области | до 20.04.2014г | Председатель Комиссии БГП |

Заместитель главы администрации

Байкальского городского поселения					В.Н. Зырянов

Приложение №2

к распоряжению Главы администрации

Байкальского городского поселения

от 09.04.2014 года № 49-р

С О С Т А В

комиссии для проверки технической готовности автоматизированной системы

централизованного оповещения гражданской обороны и информирования

населения Байкальского городского поселения об угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года

Председатель комиссии:

Зырянов Виктор Николаевич          - Заместитель главы администрации Байкальского

городского поселения.

Члены комиссии:

Шевцов Вадим Викторович            - Начальник Линейного участка №14 связи

ОАО «Ростелеком»;

Пермяков Алексей Анатольевич    - Старший электромеханик линейных сооружений

связи и абонентских устройств Линейного участка

№14 связи ОАО «Ростелеком»;

Торговцев Анатолий Иванович      - Главный специалист по мобилизационной

подготовки, гражданской обороне, чрезвычайным

ситуациям, пожарной безопасности и общим

вопросам администрации БГП;

Тимофеев Виталий Геннадьевич    - ИО Начальника отделения полиции ОМВД России по

Слюдянскому району в г.Байкальске;

Полоротов Андрей Юрьевич          - Командир отдельного поста ПЧ-52.