БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

П Р О Т О К О Л  № 1

публичных слушаний

по обсуждению схемы  теплоснабжения Байкальского муниципального образования

Слюдянского района, Иркутской области на период с 2013 по 2028гг.

г.Байкальск, ДК «Юбилейный», время проведения: 17.00                  21 января  2014 г.

Присутствовали:

- Селедцов Е.В., министр жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области;

- Азорин Ю.Н., заместитель мэра Слюдянского района;

- Жители города Байкальска

- исполнители проекта – представители Иркутского государственного технического университета – 5 человек

Общее число принимавших участие в публичных слушаниях 51 человек

Председательствующий слушаний: Темгеневский В.В., глава администрации БГП

Секретарь: Уваркина Г.А.

Слушали:

Темгеневский В.В. Открыл публичные слушания. Предложил избрать председательствующего  слушаний, секретаря.

Поступило предложение председательствующим  слушаний избрать Темгеневского В.В., секретарём   Уваркину Г.А.

Присутствующие поддержали предложение.

Темгеневский В.В.: Предлагаю следующий регламент: доклад -30 минут, выступления – до 5 минут, повторные выступления – до 3 минут, общее время работы – 60 минут.

Присутствующие поддержали предложение.

Темгеневский В.В.  Сообщил присутствующим о том, что  на территории г.Байкальска  на протяжении десятков  лет существует проблема по теплоснабжению. В 2013 году объявлен конкурс о разработке схемы теплоснабжения, который выиграл ИрГТУ, с ними заключен муницпальный контракт № 039.   На публичных слушаниях для обсуждения байкальчан будет представлена схема  теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района, Иркутской области на период с 2013 по 2028гг.

Предоставил слово для доклада  Хан В.В., руководителю работ, заместитель директора научно-образовательного центра  «Энергоэффективность» ИрГТУ.

Хан В.В. Рассказал присутствующим о целях и задачах выполнения работ:

Цель работы -  разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения г.Байкальска.

Конечная цель – удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения  при оптимальных показателях энергоэффективности и при минимальном воздействии на окружающую среду, а также создание условий для внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения  разработана на периоды:

- существующее положение (2013 год);

- перспективные периоды до 2014г и до 2028г.

Рассмотрены все альтернативные варианты теплоснабжения города, разработчики пришли к выводу, что новая угольная котельная  является самым оптимальным вариантом для города Байкальска. Требуемые инвестиции  составляют 3149,92 млн.рублей, из них:

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии – 1380 млн.руб.;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение  тепловых сетей – 1717 млн.руб.;

- установка двух смесительных насосных станций 52 млн.руб.

Строительство нового теплоисточника пройдет в несколько этапов. В 2014-2015 годах планируется  использование ТЭЦ ОАО «БЦБК», при этом будет проходить  текущий ремонт оборудования  теплоэлектроцентрали для поддержания необходимого уровня работоспособности ТЭЦ, а также постепенный вывод из эксплуатации  и демонтаж имеющихся котлов. Одновременно будет идти проектирование нового теплоисточника. Стоимость первого этапа – 25 млн.рублей.

На втором этапе будет возведена первая очередь (два паровых котла, четыре водогрейных) для нужд байкальчан, предприятий на промплощадке и особой экономической зоны.  Стоимость этого этапа – 1 млрд. 27 млн.рублей.  На третьем этапе планируется  расширение теплоисточника за счет  установки двух водогрейных котлов и новой тепловой насосной установки  для теплоснабжения МУП «КОС» с инвестициями 248 млн.рублей.  Четвертый этап предполагает развитие  тепловой насосной установки  для обеспечения потребителей на площадке БЦБК, планируется 80 млн.рублей.

В проекте   просчитана реконструкция  тепловых сетей и сооружений на них.  Общий объем вложений  1 млрд. 698 млн.рублей.

Данный комплекс мероприятий  должен обеспечить надежное теплоснабжение с хорошими  технико-экономическим и экологическим показателями при условии установки  индивидуальных тепловых пунктов, а также перевода схемы горячего водоснабжения на закрытую схему, значит разделение схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения к 2017 году.  Необходимо провести балансировку внутренних систем отопления  и организовать коммерческий учет тепловой энергии.

Финансирование указанных мероприятий не может быть включено  в общую программу, это  запрещено законодательством. Возможно, данные расходы лягут на плечи потребителей.

Селедцов Е.В.: Схема теплоснабжения предложена для обсуждения жителей горда Байкальска в соответствии с действующим законодательством: размещена на сайте, в течение 10 дней была возможность направить предложения. Разработчики рассмотрели все альтернативные варианты теплоснабжения г.Байкальска. Изначально теплоэлектроцентраль  была ориентирована  на обслуживание производства, сегодня ее мощности  используются незначительно: сейчас на город идет 46,1 Гкал в час, при этом ее проектная мощность 583 гКал в час.  Возможность строительства нескольких угольных котельных в микрорайонах города также рассматривалась. Завершение строительства электрической котельной ОАО «Иркутскэнерго» на площадке БЦБК обошлось бы в 1 млрд. 500 млн.рублей. В настоящее время в Приангарье проводится работа по исключению подобных котельных из схем  теплоснабжения муниципальных образований.  Причиной являются очень высокие тарифы, которые граждане не в состоянии оплачивать. Большинство электрокотельных в области сейчас законсервированы. Строительство установок газификации угля и газовых котельных обошлось бы в 1 млрд. 700 млн.рублей. Но и этот проект не получил дальнейшего развития.

Сегодня тариф на Тепловую энергию для байкальчан чуть больше 600 рублей без НДС, это самый низкий тариф в Иркутской области.  При эксплуатации электробойлерной  тариф поднимется до 2500-3000 рублей за Гкал. С газовой котельной тариф будет более 2000 рублей

Считаю, что схема теплоснабжения глубоко проработанный документ, разработан с соблюдением всех законодательных актов, это определенный вектор дальнейшего развития, в представленную схему возможно вносить изменения в будущем. Для начала документ необходимо утвердить.

Темгеневский В.В. Пояснил присутствующим, что прорабатывался вариант с газовой  котельной,  строительство  возможно  лишь при условии проведения газопровода на нашей территории. Пока это  невозможно. Вариант транспортировки газа по железной дороге также рассмотрен, но ОАО «РЖД» его не одобрило.

Темгеневский В.В. Предложил присутствующим задавать вопросы докладчику.

Алексеева О.В.:

- Будет использоваться новая теплонасосная установка или работающая мощность которой используется не в полной мере?

Ответ Хан В.В.:   Новая, т.к  расстояние до потребителей  очень велико, это не учли при установке. В перспективе есть возможность утилизировать, но для этого нужен трубопровод.

- Какая очистка золы предусматривается,  куда перемещать золу, полученную в процессе работы?

Ответ Хан В.В.:   Предполагается сухая  очитка золы. В перспективе будет использована 11 карта шламонакопителя. Рассматривается вариант дальнейшего использования отходов для строительных нужд.

Шендрик А.А.:

- Мое предложение – альтернатива – это электробойлерная. Считаю, что недостаточно изучен вопрос с разработкой варианта электробойлерной, не используются ресурсы ГЭС в полной мере. Вследствие работы Иркутской ГЭС бывает посадка уровня Байкала Необходимо решить  законодательно вопрос о вреде, наносимом озеру Байкал. Законом предусмотрено, что когда производитель наносит вред природе, то компенсируется вред, нанесенный Байкалу, а эту компенсацию направить на снижение стоимости электроэнергии. Все побережье Байкала должно перейти на экологически чистое тепло.

Проект схемы теплоснабжения  не поддерживаю, голосую против проекта.

Кулаков В.А.:

- Почему не представлены варианты расчетов с использованием газа и угля, т.е. альтернативные варианты с расчетами, понятными для людей?

Ответ Хан В.В.:

Расчеты производились. В настоящее время это самый оптимальный вариант.

Матюхин А.В.:

- Будет ли увеличение тарифов и стоимости гКал? Я предлагаю голосовать за этот вариант.

Ответ Хан В.В.:

Увеличения тарифов не будет.

Панченко И.И.:

- Не показаны приоритеты  для населения г.Байкальск по всем вариантам, нет доводов по твердому топливу.

Ответ Хан В.В.:

Все расчеты представлены в схеме теплоснабжения.

- Будет ли горячее водоснабжение в городе и как город будет отапливаться?

Ответ Темгеневского В.В.:

Проведено совещание на БЦБК о подготовке существующего теплоисточника к отопительному сезону 2014-2015 годов. Все вопросы по капитальному ремонту котлов ТЭЦ решаются.

Шишкина Е.Х.:

- По проекту схемы теплоснабжения в микрорайоне Строитель нет подкачивающей насосной станции, почему?

Ответ Хан В.В.:

Подкачка возможна 2-мя подкачивающими насосными станциями  с учетом выполнения мероприятий по балансировке системы теплоснабжения и установки индивидуальных  тепловых пунктов.

Азорин Ю.Н. Работа выполнена профессионально, с учетом опыта работы  с 2009 года. Решение единственно правильное в перспективе развития муниципального образования до 2028 года. Предлагаю схему теплоснабжения  принять.

Темгеневский В.В. Предложил рекомендовать  принять  предложенную схему  теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района, Иркутской области на период с 2013 по 2028гг.

Ставлю на голосование: кто за то, чтобы  принять  предложенную схему  теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района, Иркутской области на период с 2013 по 2028гг.

Результаты голосования: «за»- 45 человек

«против» - 6 человек.

Рекомендательное решение: Рекомендовать принять  предложенную схему  теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района, Иркутской области на период с 2013 по 2028гг.

Председательствующий слушаний                                                      В.В.Темгеневский

Секретарь                                                                                                  Г.А.Уваркина